| П Е Р Е Ч Е Н Ь |
| --- |
| обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту |
| общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 23 по улице Советская п.г.т. Колпна |
|  |  | Справочная информация |  |  |  |
|  | Количество этажей | 2-3 |  |  |
|  | Количество квартир | 40 |  |  |
|  | Общая площадь дома, кв.м | 3824,8 |  |  |
|  | Площадь жилых помещений, кв.м | 2322,0 |  |  |
|  | Площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |  |  |
|  | Размер обеспечения заявки, руб. | 643,20 |  |  |
|  | Размер обеспечения выполнения обязательств, руб. | 56564,66 |  |  |
| Обязательные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Полная стоимость работ в год, руб. | Стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб. |
| Ремонт конструктивных элементов | 19504,80 | 0,7 |
| Ремонт внутридомового инженерного оборудования | 2786,40 | 0,1 |
| Аварийно-заявочный ремонт | 22291,20 | 0,8 |
| Профобходы | 13932,0 | 0,5 |
| Подготовка дома к сезонной эксплуатации | 41796,00 | 1,5 |
| Техническое обслуживание, технический осмотр и аварийный ремонт внутридомовых газовых сетей | 5572,80 | 0,2 |
| Техническое обслуживание, технический осмотр и аварийный ремонт внутридомовых вентиляционных сетей и дымоходов | 2786,4 | 0,1 |
| Содержание придомовой территории | 30650,40 | 1,1 |
| Дератизация и дезинсекция | 2786,40 | 0,1 |
| Содержание детских и спортивных площадок, замена песка в песочницах | 12260,16 | 0,44 |
| Всего по обязательным работам | 154366,56 | 5,54 |
| Дополнительные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Объем выпол-няемых работ | Себестоимость работ, руб. | Плата за управление, руб. | Налог УСН, руб. | Полная стоимость работ в год, руб. | Стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб. |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| Установка скамейки (с изготовлением), шт. |  |  |  |  |  |  |
| Окраска дворового оборудования, м2 |  |  |  |  |  |  |
| Посадка деревьев, кустарников, цветов, тыс.м2 обсл. общ.пл. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| Уборка мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, м2 |  |  |  |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, м2 |  |  |  |  |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, м2 |  |  |  |  |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 3 этажа, м2 |  |  |  |  |  |  |
| Мытье пола кабины лифта, м2 |  |  |  |  |  |  |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, м2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по уборке мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Всего по дополнительным работам |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность выполнения отдельных видов работ: |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Повторяемость работы за год, раз |
| Содержание придомовой территории в холодный период |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см и в дни без снегопадов тротуаров с усовершенствованным покрытием |  |
| Посыпка территории песком или пескосоляной смесью тротуаров с усовершенствованным покрытием |  |
| Очистка территории от наледи и льда тротуаров с усовершенствованным покрытием |  |
| Сметание выпавшего снега толщиной до 2 см. со ступеней и площадок |  |
| Уборка контейнерных площадок |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2см. в дни сильных снегопадов тротуаров с усовершенствованным покрытием |  |
| Содержание придомовой территории в теплый период |  |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2см. тротуаров и дворовых территорий с усовершенствованным покрытием |  |
| Подметание территории в дни с сильными осадками более 2см. тротуаров и дворовых территорий с усовершенствованным покрытием |  |
| Уборка контейнерных площадок |  |
| Уборка газонов от случайного мусора |  |
| Окос газонов |  |
| Вывоз бытовых отходов |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  |
| Уборка мест общего пользования |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 3 этажа |  |
| Мытье пола кабины лифта |  |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта |  |